## Orçamento
PLANILHA DE PREÇOS - CLIMATIZAÇÃO
Endereço: EDIFÍCIO SEDE - Rua Dr. Zamenhof, n.º 35 - Alto da Glória - Curitiba-PR | [11 empty] | Versão 1.0
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
[9 empty] | BDI | 0% | BDI DIFERENCIADO | 0%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO TOTAL |  | CUSTO TOTAL DO ITEM | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
| ITENS QUE COMPÕEM A OBRA/SERVIÇO |  |  |  | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | SUBTOTAL | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL
1. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | DEMOLIÇÕES E REMANEJAMENTOS
1.1.1 | Acompanhamento da obra por engenheiro. |  | h | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Retirada de equipamentos e infra estruturas existentes, sem previsão de reaproveitamentos (equipamentos - condensadoras e evaporadoras tubulaçoes frigorigenas, suportes, instalaçoes eletricas, drenos, etc) , incluindo fornecimento de mão de obra especializada para desmontagem, com as movimentações horizontais e verticais necessárias, retirada e recomposição de caixilhos, furos nas alvenarjas, intervenções no piso elevado, etc. |  | h | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Aberturas e recomposições, inclusive pintura, de rasgos e aberturas em paredes, decorrentes de demoliçoes e retiradas. |  | m² | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Fornecimento e instalacao de caixilhos de madeira nobre, beneficiadas, espessura 22 mm, e tratamento impermeabilizante e inseticida, em aberturas de parede p/ passagem de tubos e eletrodutos. |  | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.5 | Retirada de entulho com caçamba para limpeza diária da obra e descarte de materiais inservíveis |  | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar com condensador remoto, tipo ar condicionado de precisão, capacidade 2 TR, equipado com compressor scroll fixo, gás R-410A, sistema de umidiificação, resistência elétrica de reaquecimento e sistema de automação com comunicador para web. Equipamento fornecido em 220V/2F/60Hz. Já inclusas as despesas dos técnicos do fabricante no start-up. |  | un | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 | Tubulação de cobre sem costura f 5/8", espessura 1/32", sem costura, incluindo conexões, ref. Eluma ou equivalente, com isolamento térmico em espuma elastomérica com espessura 19 mm - Ref. Armacell Armaflex ou equivalente |  | m | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | Tubulação de cobre sem costura f 3/8", espessura 1/32", sem costura, incluindo conexões, ref. Eluma ou equivalente, com isolamento térmico em espuma elastomérica com espessura 9 mm - Ref. Armacell Armaflex ou equivalente |  | m | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | GASES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 | Gás Nitrogênio |  | m³ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | Gás refrigerante R410A |  | kg | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | INSTALAÇOES HIDRÁULICAS - DRENOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 | Tubulação de alimentação de água para os umidificadores das máquinas em tubo de PVC soldável para água fria - Ø25mm, incluindo curvas, conexões e fixação - Ref. Tigre ou equivalente |  | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | Registro de gaveta bruto em latão Ø 3/4" inclusive conexões, roscável, - Ref. Tigre ou equivalente |  | un | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria - Ø25mm, incluindo curvas, conexões e fixação - Ref. Tigre ou equivalente |  | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | Isolamento térmico em tubo de polietileno expandido - Ø25mm, incluindo recortes e colagem - Ref. Armacell ou equivalente |  | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | INFRA DE ELÉTRICA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1 | Disjuntor termomagnético bipolar capacidade 40 A. |  | un | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | Disjuntor termomagnético bipola0 capacidade 10 A. |  | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | Eletroduto FG rígido rosqueável classe leve Ø 3/4", inclusive conexoes e acessórios - ref. Apolo ou equivalente |  | m | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | Eletroduto metálico zincado flexível com capa (seal tube) Ø3/4" - Ref. Dutotecflex ou tecnicamente equivalente |  | m | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 | Conector giratório reto rosqueavel Ø3/4", para seal tube terminal macho |  | un | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6 | Condulete alumínio rosqueável c/ tampa Ø 3/4", para eletroduto de aço galvanizado. |  | un | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7 | Cabo cobre flexível antichama 4 mm2, com isolação 0,6/1kV. |  | m | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.8 | Cabo cobre flexível tipo PP, 3P+T, classe 1 kV, - 4#1,50mm2, com isolaçao e cobertura em composto termoplastico flexivel antichama. |  | m | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | SUPORTES E PENDURAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 | Platafoma de apoio para uma unidade condensadora, com tratamento anti-corrosivo,com piso executado em chapa xadrez em aço carbono espessura 1/4" e estrutura em cantoneiras de abas iguais em aço carbono, bitola 1.1/2"x3/16". |  | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | Haste roscada em aço galvanizado f 1/4" (barra com 3 m). |  | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | Chumbador tipo jaqueta-cone dia. 1/4". |  | un | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | Abraçadeira tipo D dia. 3". |  | un | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7..5 | Porca em aço galvanizado f 1/4". |  | un | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6 | Arruela em aço galvanizado f 1/4". |  | un | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7 | Bandeja em aço inox rechapeada aço inox AISI-304, bitola USG-18, com isolamento térmico. |  | un | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8 | Coxim em neoprene para apoio das unidades condensadoras. |  | un | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | COMISSIONAMENTO DA OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 | Entrega de projeto Asbuilt (como executado) - plotado e meio digital-dwg ao final da obra.Fornecimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)/CREA da Obra, com assinatura de Eng. Mecânico Responsável Tecnico. |  | h | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
LOCAL E DATA
NOME COMPLETO
REPRESENTANTE LEGAL

## Cronograma
CRONOGRAMA - CLIMATIZAÇÃO
Endereço: EDIFÍCIO SEDE - Rua Dr. Zamenhof, n.º 35 - Alto da Glória - Curitiba-PR
0
0
Versão 1.0
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL (R$) | ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA
|  |  | 90 | (%) | 120 | (%) | 145 | (%) | VALOR ACUMULADO | % ACUMUL
1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
2 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
3 | INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
4 | GASES | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
5 | INSTALAÇOES HIDRÁULICAS - DRENOS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
6 | INFRA DE ELÉTRICA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
7 | SUPORTES E PENDURAIS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
8 | COMISSIONAMENTO DA OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
| TOTAL - COM BDI | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
LOCAL E DATA
NOME COMPLETO
REPRESENTANTE LEGAL

## Composição do BDI
COMPOSIÇÃO BDI - CLIMATIZAÇÃO
Endereço: EDIFÍCIO SEDE - Rua Dr. Zamenhof, n.º 35 - Alto da Glória - Curitiba-PR
0
0
Versão 1.0
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO | BDI (%) | BDI DIFERENCIADO (%)
1 |  | AC – administração central
2 |  | SG – seguros + garantias
3 |  | R – riscos
4 |  | DF – despesas financeiras
5 |  | L – lucro bruto
6 | I - tributos
| 6.1 | COFINS
| 6.2 | PIS
| 6.3 | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)
| 6.4 | ISS (Conforme legislação de Curitiba - PR)
Fórmula BDI
Fórmula BDI Diferenciado
LOCAL E DATA
NOME COMPLETO
REPRESENTANTE LEGAL