## Orçamento
PLANILHA DE PREÇOS - CLIMATIZAÇÃO
Endereço: EDIFÍCIO SEDE - Rua Dr. Zamenhof, n.º 35 - Alto da Glória - Curitiba-PR | [11 empty] | Versão 2.0
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
[9 empty] | BDI | 0% | BDI DIFERENCIADO | 0%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO TOTAL |  | CUSTO TOTAL DO ITEM | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
| ITENS QUE COMPÕEM A OBRA/SERVIÇO |  |  |  | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | SUBTOTAL | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL
1. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | DEMOLIÇÕES E REMANEJAMENTOS
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E INFRA ESTRUTURAS EXISTENTES, SEM PREVISÃO DE REAPROVEITAMENTOS (EQUIPAMENTOS - CONDENSADORAS E EVAPORADORAS, TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS, SUPORTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DRENOS, ETC), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA DESMONTAGEM, COM AS MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS NECESSÁRIAS, RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE CAIXILHOS, FUROS NAS ALVENARIAS, INTERVENÇÕES NO PISO ELEVADO, ETC. |  | H | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | ABERTURAS E RECOMPOSIÇÕES, INCLUSIVE PINTURA, DE RASGOS E ABERTURAS EM PAREDES, DECORRENTES DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | M² | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXILHOS DE MADEIRA NOBRE, NÃO APARELHADA, ESPESSURA 25MM, E TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE E INSETICIDA, EM ABERTURAS DE PAREDE PARA PASSAGEM DE TUBOS E ELETRODUTOS |  | UD | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.5 | REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS, INCLUINDO ALUGUEL DE CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA - RESÍDUOS CLASSE A |  | M³ | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR COM CONDENSADOR REMOTO, TIPO AR CONDICIONADO DE PRECISÃO, CAPACIDADE 2 TR, EQUIPADO COM COMPRESSOR SCROLL FIXO, GÁS R-410A, SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO, RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE REAQUECIMENTO E SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COM COMUNICADOR PARA WEB. EQUIPAMENTO FORNECIDO EM 220V/2F/60HZ. INCLUSAS AS DESPESAS DOS TÉCNICOS DO FABRICANTE NO START-UP. |  | UD | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | GASES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | FLUIDO REFRIGERANTE R410A |  | KG | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | INSTALAÇOES HIDRÁULICAS - DRENOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UD | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | M | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, DN 1", E = 10 MM |  | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | INFRA DE ELÉTRICA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UD | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UD | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  | M | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEAL TUBE) - DIÂMETRO 3/4" |  | M | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 | CONECTOR GIRATÓRIO RETO ROSQUEÁVEL DN 3/4" |  | UD | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  | UD | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.8 | CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM² |  | M | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | SUPORTES E PENDURAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 | PLATAFORMA DE APOIO PARA 1 UNIDADE CONDENSADORA, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PISO EXECUTADO EM CHAPA XADREZ DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA 1/4", ESTRUTURA EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM AÇO CARBONO, BITOLA 1.1/2" X 3/16" |  | UD | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | HASTE ROSCADA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1/4" - BARRA 3 M |  | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | CHUMBADOR TIPO CONE E JAQUETA ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" |  | UD | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | ABRAÇADEIRA ZINCADA TIPO D, DIÂMETRO 3" |  | UD | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7..5 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1/4" |  | UD | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6 | ARRUELA LISA GALVANIZADA DIÂMETRO DO FURO DE 1/4" |  | UD | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7 | BANDEJA EM AÇO INOX RECHAPEADA AISI-304. BITOLA USG-18 COM ISOLAMENTO TÉRMICO |  | UD | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8 | COXIM EM BORRACHA OU NEOPRENE PARA APOIO E AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | UD | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | COMISSIONAMENTO DA OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 | TESTE DE ESTANQUEIDADE E LIMPEZA DAS LINHAS FRIGORÍGENAS, AJUSTES E BALANCEAMENTOS DOS SISTEMAS |  | UD | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | ENTREGA DE PROJETO "AS BUILT" - COMO EXECUTADO - PLOTADO (IMPRESSO) E EM MEIO DIGITAL COM ARQUIVOS DWG E PDF AO FINAL DA OBRA |  | H | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 | FORNECIMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - ENG. MECÂNICO RT DA CONTRATADA, CONFORME RESOLUÇÃO 1067/2015 - CONFEA |  | UD | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4
8.5
8.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
LOCAL E DATA
NOME COMPLETO
REPRESENTANTE LEGAL

## Cronograma
CRONOGRAMA - CLIMATIZAÇÃO
Endereço: EDIFÍCIO SEDE - Rua Dr. Zamenhof, n.º 35 - Alto da Glória - Curitiba-PR
0
0
Versão 2.0
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL (R$) | ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA
|  |  | 150 dias | (%)
1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0
2 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 0 | 0
3 | INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA | 0 | 0
4 | GASES | 0 | 0
5 | INSTALAÇOES HIDRÁULICAS - DRENOS | 0 | 0
6 | INFRA DE ELÉTRICA | 0 | 0
7 | SUPORTES E PENDURAIS | 0 | 0
8 | COMISSIONAMENTO DA OBRA | 0 | 0
| TOTAL - COM BDI | 0 | 0 | #DIV/0!
LOCAL E DATA
NOME COMPLETO
REPRESENTANTE LEGAL

## Composição do BDI
COMPOSIÇÃO BDI - CLIMATIZAÇÃO
Endereço: EDIFÍCIO SEDE - Rua Dr. Zamenhof, n.º 35 - Alto da Glória - Curitiba-PR
0
0
Versão 2.0
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO | BDI (%) | BDI DIFERENCIADO (%)
1 |  | AC – administração central
2 |  | SG – seguros + garantias
3 |  | R – riscos
4 |  | DF – despesas financeiras
5 |  | L – lucro bruto
6 | I - tributos
| 6.1 | COFINS
| 6.2 | PIS
| 6.3 | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)
| 6.4 | ISS (Conforme legislação de Curitiba - PR)
Fórmula BDI
Fórmula BDI Diferenciado
LOCAL E DATA
NOME COMPLETO
REPRESENTANTE LEGAL