## Orçamento
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Local: Sede Administrativa CREA-PR
Endereço: Rua Doutor Zamenhof, n.º 35, Curitiba/PR.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
[8 empty] | BDI | 0%
Versão 1.0
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | VALORES (R$)
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | EQUIPAMENTO | TOTAL UNITÁRIO | TOTAL MATERIAL | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL EQUIPAMENTO | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0 | 0
1.1 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | m² | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TÉCNICO EM SEGURAÇA DO TRABALHO | h | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | MOBILIZAÇÃO EQUIPE E EQUIPAMENTOS | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SUBESTAÇÃO SEMIENTERRADA | [9 empty] | 0 | 0
2.1 | CABINE SUBESTAÇÃO SEMIENTERRADA - REF. MECANOTÉCNICA, CAIXA DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO 600A | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,80 M | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | ud | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | MOLDE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA DE CABO PASSANTE 35MM² NA LATERAL DE HASTE 16MM, COMPOSTA POR MOLDE GY2-1635, FABR. MAXWELD OU SIMILAR | ud | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | CARTUCHO PARA SOLDA NR90 | ud | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,80 M E VISITA DE 0,30X0,30M, PARA DRENAGEM DE ÓLEO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3.177 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | PLACA DE ADVERTENCIA EM PVC 2MM, COM OS DIZERES:- PERIGO ALTA TENSÃO | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TRANSFORMADOR 150KVA | [9 empty] | 0 | 0
3.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RAMAL SUBTERRANEO - 15KV | [9 empty] | 0 | 0
4.1 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | m | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | m | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 800X800mm PADRÃO COPEL PRA USO EM AT, COM SUBTAMPA LACRÁVEL | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | MUFLA TERMINAL POLIMÉRICA, TERMOCONTRÁTIL PARA USO EXTERNO | ud | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | CRUZETA DE CONCRETO 2,0m , PADRÃO COPEL | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | MÃO FRANCESA PLANA EM AÇO GALCANIZADO A FOGO, FABR. ROMAGNOLE OU SIMILAR MEDIDA 1/4"x32x619mm | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | PARAFUSO AÇO GALVANIZADO A FOGO 16MM COMPRIMENTO 400MM, COM | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | PARAFUSO AÇO GALVANIZADO A FOGO 16MM COMPRIMENTO 250MM, COM | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | PARAFUSO AÇO GALVANIZADO A FOGO 16MM COMPRIMENTO 125MM, COM | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | PORCA QUADRADA M16X24X13MM | ud | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | ARRUELA QUADRADA 38X38X3MM Ø18MM | ud | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR COM ELO FUSÍVEL A SER FORNECIDO PELA COPEL, CLASSE 15KV, COM SUPORTE PARA CRUZETA DE CONCRETO | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO CLASSE 15KV, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM CRUZETA DE CONCRETO | ud | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 20.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | QDG | [9 empty] | 0 | 0
5.1 | Invólucro metálico (armário), classe de isolamento 1kV, 440/380/220/127V, instalação externa, sobrepor, em chapa de aço 12 MSG, pintura 120 micra, dimensões: L = 800mm, A = 1000mm, P = 350mm | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Barra de cobre eletrolítico, seção retangular 1.1/2"x3/8"(38,1x9,53)mm, IN 648A, grau de pureza de 99,90% de cobre | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 50A | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ALIMENTADOR DO QDG | [9 empty] | 0 | 0
6.1 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | m | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | ud | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | RAMAIS ALIMENTADORES DOS QUADROS | [9 empty] | 0 | 0
7.1 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | m | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | ud | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | m | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO ECOM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | ud | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | DERIVAÇÃO DE ALTA TENSÃO / LINHA VIVA | [9 empty] | 0 | 0
8.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | ud | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | CONECTOR PARALELO DE ALUMINIO BIMETALICO 2 AWG PARA CABO DE ALUMINIO (UC-25) | ud | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | ud | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | ud | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 3,75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1ÆÆ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0 | 0
9.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LEVANTAMENTO AS BUILT | [9 empty] | 0 | 0
10.1 | VISTORIA DE IMOVEL PARA LEVANTAMENTO ""AS BUILT""-ELETRICA | m² | 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Data | [7 empty] | Nome completo
número registro profissional

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Local: Sede Administrativa CREA-PR
Endereço: Rua Doutor Zamenhof, n.º 35, Curitiba/PR.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
|  |  |  | BDI | 0%
Versão 1.0
| SERVIÇOS | VALOR TOTAL COM BDI | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO
ITEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 |  | 0
2 | SUBESTAÇÃO SEMIENTERRADA | 0 | 0 |  | 0
3 | TRANSFORMADOR 150KVA | 0 | 0 |  | 0
4 | RAMAL SUBTERRANEO - 15KV | 0 | 0 |  | 0
5 | QDG | 0 | 0 |  | 0
6 | ALIMENTADOR DO QDG | 0 | 0 |  | 0
7 | RAMAIS ALIMENTADORES DOS QUADROS | 0 | 0 |  | 0
8 | DERIVAÇÃO DE ALTA TENSÃO / LINHA VIVA | 0 | 0 |  | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 |  | 0
10 | LEVANTAMENTO AS BUILT | 0 | 0 |  | 0
PARCELA |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Data |  |  |  | Nome completo
número registro profissional

## BDI
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Local: Sede Administrativa CREA-PR
Endereço: Rua Doutor Zamenhof, n.º 35, Curitiba/PR.
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Versão 1.0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA BDI (%)
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2 | SG – seguros + garantias
3 | R – riscos
4 | DF – despesas financeiras
5 | L – lucro bruto
6 | I - tributos
6.1 | COFINS
6.2 | PIS
6.3 | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)
6.4 | ISS (Conforme Legislação Municipal)
Fórmula BDI
Data
Nome completo
número registro profissional